Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа -детский сад № 71»

АКТ ГОТОВНОСТИ музыкального зала к проведению массового мероприятия

9.12.2019

Комиссия, назначенная приказом директора МБОУ № 71 от 03.12.2019, в составе председателя - ответственного за пожарную безопасность и ответственного за антитеррористическую защищенность заместителя директора Джабраиловой Ш.М. и членов комиссии: заместителя директора по УВР Абдулаевой Н.М. провела проверку актового зала, в котором с 01.09.2019г по 31.05.2020 года будут проводиться репетиции, праздничные и иные мероприятия  на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

I. Результаты проверки

#

В результате проверки музыкального зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

- Помещение расположено на первом этаже и имеет два выхода, которые оборудованы знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу.

- Пути эвакуации из помещения свободны, покрытие полов не имеет повреждений и надежно закреплено к полу.

- Помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20 м.

- исправны и не имеют повреждений.

- Огнезащитная обработка декораций и конструкций помещения не имеет повреждений.

- Гирлянды и иллюминация, используемые в помещении, исправны.

- Ширина проходов между зрительными рядами не уменьшена и составляет 0,5 м, дополнительные стулья в проходах отсутствуют.

- На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.

- Елка в помещении установлена с соблюдением правил пожарной безопасности: елка установлена на устойчивой подставке вдали от входа и отопительных приборов, ее ветки не касаются стен и потолка и удалены более чем на 1 м, украшения выполнены из огнестойких материалов.

II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

- Помещение музыкального зала МБОУ№66 готово к проведению мероприятия.

- Предложения по приведению помещения в соответствие с требованиями действующего законодательства: нет.

- Председатель комиссии